«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ Π2)

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΠΙΝΑΚΕΣ Π4)

- ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ Π3 ΚΑΙ Π5)

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ

| Α/Α | Πελάτης (δημόσιος ή ιδιωτικός παραλήπτης) | Σύντομη περιγραφή της προμήθειας | Διάρκεια εκτέλεσης προμήθειας (έναρξη – λήξη) | Συμβατική αξία προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) | Παρούσα φάση | Ποσοστό συμμετοχής στην προμήθεια | Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στην προμήθεια | Στοιχείο τεκμηρίωσης | Συντήρηση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| κτλ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Στην στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών:   οριστική παραλαβή / σε εξέλιξη.

- Στην στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: πιστοποιητικό δημόσιας αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής δημόσιας αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή προμηθευτή.

- Στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα μηχανήματα / ο  εξοπλισμός  συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας.

Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον κατάλογο να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.

## διαγωνισμοσ 4:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

## ΟΜΑΔΑ – 1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

## 1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Το αναπηρικό αμαξίδιο θα είναι χειροκίνητο, αυτοκινούμενο και πτυσσόμενο (ελαφρού τύπου). Θα έχει βάρος έως 17 Kg max (μαζί με τους οπίσθιους τροχούς) και μεγάλη στιβαρότητα και ανθεκτι-κότητα.

Ο σκελετός του θα είναι από χυτό αλουμίνιο, με τις ελάχιστες, κατά το δυνατόν, συγκολλήσεις. Οι υπάρχουσες συγκολλήσεις θα είναι αφανείς.

Θα έχει τροχούς συμπαγείς από ανθεκτική πολυουρεθάνη, δύο (2) μεγάλους (οπίσθιους), διαμέτρου Φ 60 cm περίπου και δύο (2) μικρούς εμπρός, διαμέτρου Φ 20 cm περίπου . Οι οπίσθιοι τροχοί θα είναι προσθαφαιρούμενοι, με απλό και εύκολο τρόπο αλλά θα παρέχουν πλήρη ασφάλεια.

Οι δύο εμπρός τροχοί θα είναι περιστρεφόμενοι περί άξονα Φ 12 mm περίπου, με ρουλεμάν κλειστού τύπου.

Προβλέπονται τέσσερις (4) κατ’ ελάχιστον διαφορετικές θέσεις – σημεία προσαρμογής  των πίσω τροχών, για ορθολογική ρύθμιση του κέντρου βάρους, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Οι πίσω τροχοί θα διαθέτουν φρένα τα οποία θα έχει την δυνατότητα να τα χειρίζεται και ο χρήστης.

Οι βραχίονες (μπράτσα), από ημίσκληρη πολυουρεθάνη, θα είναι αποσπώμενοι, με μηχανισμό ασφάλειας, και θα έχουν την δυνατότητα αναδίπλωσης, για την εύκολη μετακίνηση του χρήστη από/προς το αμαξίδιο.

Tα υποπόδια (2 τεμάχια), για την εύκολη χρήση και πρόσβαση του χρήστη, θα είναι αναδιπλούμενα, προσθαφαιρούμενα, περιστρεφόμενα και θα έχουν την δυνατότητα ρύθμισης του ύψους τους και της κλίσης τους. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής (π.χ. αλουμίνιο), με πλαστικά αντιολισθητικά πατήματα σε όλη την πάνω επιφάνειά τους, στην περίπτωση που η ίδια η επιφάνεια του υποποδίου δεν έχει αντιολισθητικά χαρακτηριστικά. Tα υποπόδια θα διαθέτουν ιμάντες σταθεροποίησης άκρου ποδιού.

Το αμαξίδιο θα έχει μηχανισμό αποφυγής ανατροπής (anti-tip).

To αμαξίδιο θα φέρει προσθαφαιρούμενη ζώνη ασφαλείας, καθώς και προσθαφαιρούμενο διαχωριστικό οδιών (προσαγωγών) ρυθμιζόμενου βάθους.

Οι βασικές διαστάσεις του αμαξιδίου θα είναι οι ακόλουθες:

- Πλάτος καθίσματος (έδρας):

  - Για το Δημοτικό: 37 cm (ανοχή ± 2 cm).

  - Για το Γυμνάσιο - Λύκειο:  40 cm (ανοχή ± 2 cm).

- Βάθος καθίσματος (έδρας):

  - Για το Δημοτικό: 42 cm κατ’ ελάχιστον

  - Για το Γυμνάσιο - Λύκειο: 42 cm  κατ’ ελάχιστον.

Η έδρα και η πλάτη του αμαξιδίου θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό και εύκολα καθαριζόμενο, άφλεκτο πλαστικοποιημένο, αδιάβροχο ύφασμα με εσωτερικό ενισχυτικό συνθετικό υπόστρωμα, μεγάλης αντοχής και στήριξης.

Τα επιθυμητά χρώματα του αμαξιδίου θα είναι τα εξής :

- Για το μεταλλικό σκελετό: μπλε σκούρο, πράσινο σκούρο, γκρι σκούρο, μπορντώ σκούρο.

- Για την ταπετσαρία έδρας – πλάτης : μαύρο, μπλε σκούρο.

## 2. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Το ειδικό κάθισμα θα είναι λειτουργικό, εργονομικού σχεδιασμού ρυθμιζόμενου ύψους. Η κατασκευή του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική. Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο με 4 περιστρεφόμενες ρόδες με φρένα.

Οι κύριες διαστάσεις του καθίσματος θα είναι οι ακόλουθες :

- Ύψος καθίσματος (έδρας): μεταβαλλόμενο από 40 cm min έως 65 cm max.

- Πλάτος καθίσματος (έδρας):

  - Για το Δημοτικό: 36 cm (ανοχή ± 2 cm)

  - για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 40 cm (ανοχή ± 3 cm)

- Βάθος καθίσματος (έδρας):

  - Για το Δημοτικό: 38 cm (ανοχή ± 2 cm)

  - Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 43 cm (ανοχή ± 3 cm)

- Ύψος πλάτης:

  - Για το Δημοτικό: 38 cm (ανοχή ± 2 cm)

  - Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 44 cm (ανοχή ± 2 cm)

- Πρόσθετη επέκταση πλάτης (προσκέφαλο):

  - Για το Δημοτικό: 36 X 19 X 4 (πλάτος Χ ύψος Χ πάχος) cm

  - Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 38 Χ 19 Χ 4 (πλάτος Χ ύψος Χ πάχος) cm

Θα διαθέτει υποπόδια, τα οποία θα είναι προσθαφαιρούμενα, ρυθμιζόμενου ύψους, με ιμάντες σταθεροποίησης άκρου πόδα και αντιολισθητικά πατήματα σε όλη τη πάνω επιφάνειά τους.

Θα έχει προσθαφαιρούμενο διαχωριστικό ποδιών (προσαγωγών), το οποίο θα ρυθμίζεται ως προς το βάθος του και δύο (2) πελότες πλευρικής στήριξης κορμού, ρυθμιζόμενους καθ’ ύψος και μέσα – έξω πλευρικά.

Θα διαθέτει μεταλλικούς βραχίονες (μπράτσα), ρυθμιζόμενου ύψους, στο πάνω μέρος των οποίων, και στην επαφή τους με τους βραχίονες του χρήστη, θα είναι επενδεδυμένοι εξ ολοκλήρου με ανθεκτικό υλικό (π.χ. ημίσκληρη πολυουρεθάνη τύπου INTEGRAL). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην μορφή τους, για αποφυγή φθορών και τραυματισμών.

Θα έχει σκελετό από κόντρα πλακέ πάχους 10mm κατ’ ελάχιστον, ανατομικού σχεδιασμού, στρώμα αφρώδους πλαστικού πάχους 40 mm κατ’ ελάχιστον και επικάλυψη πλαστικού δέρματος αρίστης ποιότητας πάχους 1 mm κατ’ ελάχιστον.  Τα υλικά της έδρας, πλάτης και βραχιόνων θα είναι ανθεκτικά στη χρήση, την τριβή και στα σκασίματα.

Το κάθισμα θα έχει τα ακόλουθα χρώματα:

- Χρώμα σκελετού :Το Νο:3003 ή το 5003 ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου RAL

- Χρώμα ταπετσαρίας μαύρο ή μπλε σκούρο

## 3. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ

Το θρανίο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την εκπαιδευτική δραστηριότητα των μαθητών με κινητικές δυσκολίες. Θα είναι συναρμολογούμενο και η κατασκευή του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική. Τα κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η ρύθμιση του ύψους  και οι κλίσεις της πινακίδας.

Η πινακίδα εργασίας με εργονομική εγκοπή για το σώμα, θα είναι από μοριοσανίδα τύπου Ε1 (οικολογική) πάχους 18 mm, κατ’ ελάχιστον, με αμφίπλευρη επικάλυψη πλαστικού φύλλου (μελαμίνη) πάχους 1,2 mm. έκαστο, μεγάλης αντοχής στην φθορά, στην τριβή, σε γρατζουνίσματα, καψίματα και θερμότητα.

Οι εξωτερικές διαστάσεις της πινακίδας θα είναι :

- Μήκος: 75 cm (± 5 cm)

- Πλάτος: 63 cm. (± 3 cm)

Στα σόκορα, στις τρεις (3) πλευρές, θα τοποθετηθεί μπορντούρα που θα προεξέχει της επιφάνειας της πινακίδας κατά 2 cm τουλάχιστον, για την συγκράτηση των αντικειμένων. Στο σόκορο της τέταρτης πλευράς (με την εργονομική εγκοπή για το σώμα) θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ P.V.C., πάχους 3mm με στρογγυλεμένες ακμές.

Στην επιφάνεια της πινακίδας, στην πλευρά προς την μεριά του χρήστη, θα έχει εγκοπή ή οπές για την τοποθέτηση μπάρας στην οποία θα στηρίζεται το  εκπαιδευτικό υλικό όταν το θρανίο θα είναι σε κλίση.

Οι τέσσερις γωνίες της πινακίδας θα στρογγυλευτούν (με ακτίνα καμπυλότητας 3 cm περίπου).

Η βάση του θρανίου θα είναι μεταλλική. Τα μεταλλικά στοιχεία του θρανίου θα βαφούν  με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, στους 180-200 CO, με εποξειδική πούδρα (epoxy polyester). Θα προηγηθεί απολύπανση και φωσφάτωση. Η βαφή θα έχει ομοιόμορφο και άριστο φινίρισμα και ιδιαίτερα μεγάλη επιφανειακή σκληρότητα.

Θα διαθέτει εύχρηστο και απλό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της πινακίδας (από: 55 cm min. έως 95 cm max.), ο οποίος όμως θα εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα της κατασκευής. Επίσης, θα έχει μηχανισμό για την ρύθμιση της κλίσης της πινακίδας με τα ίδια ως άνω χαρακτηριστικά.

Για τη σωστή έδραση του θρανίου, στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού και στην επαφή του με το δάπεδο, θα υπάρχουν  τέσσερις (4) μεταλλικοί ρεγουλατόροι, με κάλυμμα από ισχυρό πλαστικό, ανθεκτικό στις καταπονήσεις. Σε όλες τις ελεύθερες απολήξεις των μεταλλικών στοιχείων θα τοποθετηθούν πλαστικές τάπες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε τα διάφορα εξαρτήματα του θρανίου να μην εμποδίζουν την επαφή του μαθητή με την επιφάνεια εργασίας. Επίσης, η βάση του θρανίου θα έχει ελεύθερο χώρο ώστε να μπορεί να μπαίνει το αμαξίδιο ή το ειδικό κάθισμα χωρίς να συναντά κανένα εμπόδιο.

Το θρανίο θα έχει τα ακόλουθα χρώματα :

- Χρώμα σκελετού:  Το  Νο  3003  ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου RAL

- Χρώμα πινακίδας: Το Νο 2262 ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου της PURICELI

## 4. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ)

O ορθοστάτης θα είναι λειτουργικός, ρυθμιζόμενου ύψους. Η κατασκευή του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική και θα παρέχει πλήρη ασφάλεια στον χρήστη. Θα είναι τροχήλατος (όχι αυτοκινούμενος), με φρένα και στους τέσσερις (4) τροχούς. Επισημαίνεται ότι ο ορθοστάτης που προορίζεται για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου θα πρέπει να εξυπηρετεί άτομα βάρους έως 100 Kg.

Θα έχει την δυνατότητα ανάκλησης, με ειδικό μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης, από την όρθια θέση του χρήστη έως κλίση 45 - 50ο.

Θα διαθέτει οπίσθιο σύστημα συγκράτησης της περιφέρειας (στην όρθια θέση) καθώς και συστήματα για την στήριξη (με πελότες) του θώρακος, της λεκάνης και των γονάτων. Στην περίπτωση που οι πελότες στήριξης των γονάτων δεν εξασφαλίζουν και το διαχωρισμό των σκελών, ο ορθοστάτης θα διαθέτει και ρυθμιζόμενο διαχωριστικό σκελών.

Όλα τα ανωτέρω συστήματα θα είναι προσθαφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα σε βάθος, πλάτος, ύψος και με περιστροφή.

Θα έχει σύστημα ρυθμιζόμενο συγκράτησης άκρου πόδα με πέλματα και ιμάντες συγκράτησης (ρύθμιση καθ’ ύψος, πλάτος, εμπρός και πίσω).

Οι ρυθμίσεις του μεταλλικού σκελετού θα διαθέτουν συστήματα ασφαλείας.

Για την εργοθεραπεία των μαθητών θα υπάρχει πινακίδα εργασίας ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ70 cm περίπου, ξύλινη, πάχους 10 mm κατ’ ελάχιστον, εργονομική με εσοχή. Η πινακίδα θα είναι από μοριοσανίδα τύπου Ε1 (οικολογική), με αμφίπλευρη επικάλυψη πλαστικού φύλλου (μελαμίνη) πάχους 1,2 mm έκαστο, μεγάλης αντοχής στην φθορά, την τριβή και σε καψίματα. Θα είναι προσθαφαιρούμενη και θα ρυθμίζεται σε ύψος, εμπρός και πίσω.

Στα σόκορα του τραπεζιού, στις τρεις (3) πλευρές, θα τοποθετηθεί μπορντούρα που θα προεξέχει κατά 2 cm περίπου της επιφανείας της πινακίδας για την συγκράτηση των αντικειμένων. Στο σόκορο της τέταρτης πλευράς (προς την μεριά του χρήστη) θα τοποθετηθεί P.V.C. πάχους 3 mm.

Το ύψος του τραπεζιού θα είναι μεταβαλλόμενο, ως ακολούθως (από το υποπόδιο έως την επιφάνεια του τραπεζιού):

- Για το Δημοτικό: από 65 cm έως 100 cm (ανοχή ± 10%)

- Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ: από 95 cm έως 120 cm (ανοχή ± 10%)

## 5. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) -  ΠΡΟΣΘΙΟΣ

O περιπατητήρας θα είναι μεταλλικής κατασκευής, τροχήλατος, πτυσσόμενος, ρυθμιζόμενου ύψους. Η κατασκευή του θα είναι στιβαρή, ανθεκτική σε καταπονήσεις και θα παρέχει πλήρη ασφάλεια στον χρήστη.

Θα είναι κατασκευασμένος από σωληνωτό, χρωμιωμένο ή βαμμένο (με ηλεκτροστατική βαφή), μέταλλο ή από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, θα είναι ελαφρύς και θα κλείνει με εύκολο και απλό αλλά απόλυτα ασφαλή τρόπο.

Θα έχει τέσσερις (4) συμπαγείς τροχούς, διαμέτρου 15-20 cm περίπου, για κίνηση μόνο προς τα εμπρός. Οι δύο (2) εμπρόσθιοι τροχοί θα είναι περιστρεφόμενοι ενώ οι δύο (2) οπίσθιοι θα είναι σταθεροί και θα διαθέτουν φρένα με μηχανισμό αυξομειούμενης πέδησης (φρεναρίσματος), για την επίτευξη της επιθυμητής επιβράδυνσης της κίνησης.

Οι βασικές διαστάσεις του περιπατητήρα θα έχουν ως εξής (με αποκλίσεις ± 10%):

- Ρυθμιζόμενο ύψος (από δάπεδο έως χειρολαβές):

  - Δημοτικό: από 55cm έως 75 cm

  - Γυμνάσιο - Λύκειο: από 65cm έως 90 cm

- Απόσταση μεταξύ χειρολαβών

  - Δημοτικό   :  40cm

  - Γυμνάσιο - Λύκειο: 45cm

- Συνολικό πλάτος:

  - Δημοτικό: 60cm

  - Γυμνάσιο - Λύκειο: 65cm

Το βάρος του περιπατητήρα θα είναι max 8 kg για το Δημοτικό και  max 10 kg για το Γυμνάσιο - Λύκειο.

## 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ειδικό ηλεκτρικό ποδήλατο ενεργοπαθητικής άσκησης άνω και κάτω άκρων για παιδιά με πολύ σοβαρά κινητικά προβλήματα (ημιπληγία, τετραπληγία). Θα είναι μεταλλικής κατασκευής με ρυθμιζόμενη ακτίνα περιστροφής των πεταλίων, με ειδικό ενσωματωμένο αντισπασμικό κοντρόλ για έλεγχο της σπαστικότητας, μεγάλη έγχρωμη οθόνη με ενδείξεις λειτουργίας όπως η ταχύτητα, ο χρόνος άσκησης, η κατεύθυνση περιστροφής και η αντίσταση, με φωνητική εντολή στοπ για ακινητοποίηση της λειτουργίας των άνω άκρων σε περίπτωση ανάγκης, με έλεγχο σφυγμού, συμμετρική απεικόνιση αριστερά και δεξιά με «ράβδους» ή «δρόμο» βιολογικής ανάδρασης, παθητική απεικόνιση της αντίστασης/ακαμψίας των κάτω άκρων και αξιολόγηση της άσκησης στο τέλος.

## 7. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

Σκελετός

Θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο με πλαστικό κάλυμμα. Θα φέρει βραχίονες και για τις δύο κατευθύνσεις, που θα συγχρονίζονται με την κίνηση της πλατφόρμας και θα  διπλώνουν μέσα σε αυτήν, όταν θα βρίσκεται σε θέση στάθμευσης.

Πλατφόρμα

Ο σκελετός της θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Το πάτωμά της θα είναι καλυμμένο με αντιολισθητικό υλικό, ώστε να εξυπηρετεί χρήστες με αναπηρικό αμαξίδιο  ή όρθιους.

Ράμπες Επιβίβασης Αποβίβασης

Θα είναι αναδιπλούμενες και συγχρονισμένες με την κίνηση της πλατφόρμας.

Χειριστήρια

Θα είναι τοποθετημένα στον τοίχο, η επιλογή κατεύθυνσης θα γίνεται με κλειδί και θα έχουν διακόπτη κινδύνου STOP.

Ασφάλεια Χειρισμού

Θα έχει ανιχνευτές antishear και anticrush στις πλευρές και στο κάτω μέρος του, για ανίχνευση τυχόν εμποδίων, καθώς και antishock (αντικραδασμικό), κοντά στο γρανάζι, για τη διασφάλιση της ομαλής κίνησής του.

Θα διαθέτει, ακόμη, μηχανικό φρένο, που θα ενεργοποιείται μετά από αύξηση της καθορισμένης ταχύτητάς του, και το οποίο θα συνοδεύεται με διακόπτη της παροχής ρεύματος προς τον κινητήρα.

Ράγα και Ορθοστάτες

Οι ορθοστάτες θα είναι κατασκευασμένοι από ατσάλι και θα είναι τοποθετημένοι σε απόσταση 60cm περίπου μεταξύ τους.

Η ράγα θα είναι διπλή, βαμμένη σε χρώμα RAL, από προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 40x80mm. Θα στηρίζεται στους ορθοστάτες και θα ακολουθεί τις σκάλες και το διάδρομο ανάβασης. Θα είναι εργονομικά κατασκευασμένη έτσι ώστε να χρησιμοποιείται και σαν κουπαστή. Θα περιέχει τον ατσάλινο οδοντωτό οδηγό, που χρησιμοποιεί το γρανάζι του κινητήρα για την κίνηση του ανελκυστήρα.

Κινητήρας

Θα έχει τάση λειτουργίας 24V, μέσω μετασχηματιστή 220AC/24VDC. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται απευθείας μέσω συστήματος οδοντωτού τροχού και όχι με συρματόσχοινα.

Πιστοποιήσεις

Ο ανελκυστήρας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE, TUV και ΙΜQ και θα πληρεί τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ 98/37/CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## 8. ΡΑΜΠΑ TRAVELLER

Μεταλλική πτυσσόμενη ελαφριά ράμπα, που διασφαλίζει την πρόσβαση του αναπηρικού αμαξιδίου σε πεζοδρόμια και χαμηλά κράσπεδα. Θα έχει βάρος μέχρι 3 kg, αντοχή σε συνολικό φορτίο μέχρι 300 kg και τις ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις:

    - Εσωτερικό πλάτος: 66 cm

    - Συνολικό πλάτος: 71 cm

    - Μήκος: 45 cm

## ΟΜΑΔΑ – 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

## 9. ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

- Υποδοχές για 2 εξωτερικούς διακόπτες

- Συμβατότητα με τους διακόπτες με βύσμα jack 1/8’’ (3,5mm)

- H συσκευή θα πρέπει να είναι συμβατή ή/και να συνοδεύεται από το απαραίτητο για τη λειτουργία της λογισμικό και οδηγούς (drivers) για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows

- Διεπαφή τύπου USB

## 10. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- Tο πληκτρολόγιο να προσφέρει μικρότερο αριθμό πλήκτρων από τα συμβατικά πληκτρολόγια, έτσι ώστε οι χρήστες να εστιάζονται μόνο στα πλήκτρα που χρησιμοποιούν (απαραίτητα διαθέτει πλήκτρα για τα γράμματα, τους αριθμούς και πλήκτρα για space, backspace, enter και arrow keys)

- Τα πλήκτρα για τα γράμματα, τους αριθμούς και  τα πλήκτρα κατευθύνσεως να έχουν διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +/- 25% από την προδιαγραφή) 2 cm x 2 cm (± 25%)

- Το πλήκτρο εισαγωγής δεδομένων (ENTER) να έχει διαστάσεις 4,5 cm x 4,5 cm (± 25%)

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

- Διεπαφή τύπου USB

Επί πλέον των παραπάνω απαιτήσεων επιθυμητά είναι και τα ακόλουθα:

- Να συνοδεύεται από συμβατό με το πληκτρολόγιο πλέγμα απομόνωνσης πλήκτρων από ανθεκτικό υλικό

- Να συνοδεύεται από συμβατή με το πληκτρολόγιο προστατευτική μεμβράνη από ελαστικό υλικό

## 11. ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Το πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων να προσαρτάται πάνω στο συμβατό πληκτρολόγιο είτε για να αποτρέπει την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση των πλήκτρων είτε να λειτουργεί ως οδηγός για την ενεργοποίηση των πλήκτρων, για χρήστες με σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης

- Υλικό πλέγματος απομόνωσης από μέταλλο ή από σκληρό πλαστικό

- Συνοδεύεται από πληκτρολόγιο συμβατό με το πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

- Διεπαφή τύπου USB

## 12. ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ

Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την λειτουργικότητα του ποντικιού με την χρήση μοχλού.

- Διαθέτει ενσωματωμένα πλήκτρα για τις λειτουργίες: δεξί κλικ,  αριστερό κλικ, και σύρσιμο (drug)

- Δέχεται ή ενσωματώνει προσαρμογέα (adaptor) για σύνδεση με εξωτερικούς διακόπτες, τουλάχιστον για τις λειτουργίες δεξί κλικ,  αριστερό κλικ, και σύρσιμο (drug), που εκτελούνται με τα πλήκτρα

- Συμβατότητα με διακόπτες με βύσμα jack 1/8’’ (3,5mm).

- Διαθέτει πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων για τα ενσωματωμένα στη συσκευή πλήκτρα

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

- Διεπαφή τύπου USB

- Ο μοχλός της συσκευής θα πρέπει να μπορεί να επιδέχεται στο άκρο του τρεις διαφορετικούς τύπους λαβών ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με διαφορετικές κινητικές  ικανότητες των άνω άκρων

- Η εναλλαγή των λαβών πάνω στο μοχλό θα πρέπει να γίνεται με εύκολο τρόπο χωρίς τη χρήση εργαλείων

Επί πλέον των παραπάνω απαιτήσεων επιθυμητά είναι και τα ακόλουθα:

- Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήκτρο για το κλείδωμα κίνησης του δρομέα (cursor) στην οριζόντια και στην κάθετη διεύθυνση

- Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήκτρο για τη ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του δρομέα (cursor) στην οθόνη

## 13. ΠΟΝΤΙΚΙ ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ

- Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την λειτουργικότητα του ποντικιού με την χρήση ιχνόσφαιρας (trackball).

- Διαθέτει ενσωματωμένα πλήκτρα για τις λειτουργίες: δεξί κλικ,  αριστερό κλικ, και σύρσιμο (drug)

- Δέχεται ή να ενσωματώνει προσαρμογέα (adaptor) για σύνδεση με εξωτερικούς διακόπτες τουλάχιστον για τις λειτουργίες δεξί κλικ,  αριστερό κλικ, και σύρσιμο (drug), που εκτελούνται με τα πλήκτρα

- Συμβατότητα με διακόπτες με βύσμα jack 1/8’’ (3,5mm).

- Διαθέτει πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων για τα ενσωματωμένα στη συσκευή πλήκτρα

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

- Διεπαφή τύπου USB

Επί πλέον των παραπάνω απαιτήσεων επιθυμητά είναι και τα ακόλουθα:

- Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήκτρο για τη ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του δρομέα (cursor) στην οθόνη

## 14. ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Να εξομοιώνει τη λειτουργία του ποντικού (κίνηση δρομέα, δεξί και αριστερό κλικ) αποκλειστικά και μόνο με την κίνηση της κεφαλής (χωρίς ο χρήστης να είναι διασυνδεμένος με καλώδια με τη συσκευή)

- Να συνοδεύεται από τους κατάλληλους οδηγούς υλικού ή αντίστοιχο λογισμικό για την παραμετροποίηση της κίνησης του δρομέα του ποντικού και των λειτουργιών των πλήκτρων του ποντικιού.

- Ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του δρομέα

- Δυνατότητα κλειδώματος της κίνησης του δρομέα (cursor) στην οριζόντια και στην κάθετη διεύθυνση

- Να επιτρέπει την παράλληλη χρήση του συμβατικού ποντικιού ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να  το χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται αλλαγή στο υλικό ή το λογισμικό του υπολογιστή.

- Να συνοδεύεται από λογισμικό εικονικού πληκτρολογίου στα ελληνικά

- Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικούς διακόπτες για την ενεργοποίηση του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (ενεργοποίηση πλήκτρων ποντικιού με διακόπτες από άλλα σημεία του σώματος)

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

- Διεπαφή τύπου USB

## 15. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ

Διαστάσεις:  (Μήκος x Πλάτος) (δεκτή απόκλιση +/- 10cm από την προδιαγραφή) 25 x 45 cm (± 10 cm)

Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να φέρει προγραμματιζόμενες περιοχές λειτουργιών (πλήκτρων) και να επιδέχεται εξατομικευμένες προσόψεις βασισμένο στις ανάγκες του χρήστη και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

- Να συνοδεύεται από έτοιμες εναλλακτικές προσόψεις στα Ελληνικά

- Να συνοδεύεται από λογισμικό το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων προσόψεων στα Ελληνικά (για την ανάπτυξη εξατομικευμένου εκπαιδευτικού θεματολογίου).

- Να διαθέτει υποδοχές για τουλάχιστον δυο εξωτερικούς διακόπτες

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

- Διεπαφή τύπου USB

Επί πλέον των παραπάνω απαιτήσεων επιθυμητά είναι και τα ακόλουθα:

- Να συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων

- Δυνατότητα επικλινούς τοποθέτησης

## 16. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

Λογισμικό εξάσκησης στη χρήση του ποντικιού ή άλλης συσκευής εισόδου που εξομοιώνει το ποντίκι.

- Δυνατότητα εξατομίκευσης στις δεξιότητες του χρήστη

- Δυνατότητα διαβάθμισης της δυσκολίας

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

## 17. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

- Δυνατότητα χρήσης του λογισμικού με εξωτερικούς διακόπτες

- Δυνατότητα διαβάθμισης της δυσκολίας

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

## 18. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

- Δυνατότητα χρήσης του λογισμικού με εξωτερικούς διακόπτες

- Να ενσωματώνει έτοιμες ασκήσεις ζωγραφικής διαφόρων επιπέδων δυσκολίας

- Δυνατότητα διαβάθμισης της δυσκολίας

- Δυνατότητα εισαγωγής εικόνων και από άλλες πηγές (πχ. σαρωτή, ψηφιακή φωτογρ.) εκτός των ενσωματωμένων

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

## 19. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

- Δυνατότητα παράλληλης χρήσης με συμβατικό ποντίκι

- Δυνατότητα εκμάθησης και πρόβλεψης λέξεων

- Δυνατότητα μεταβολής μεγέθους του εικονικού πληκτρολογίου – ποντικιού στην οθόνη

- Συμβατό με Microsoft Windows XP/Windows 7

## 20. ΦΟΡΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)

Συνολική μνήμη ηχογράφησης τουλάχιστον 10 λεπτά

Διαθέτει ενσωματωμένο πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων

Διαθέτει τουλάχιστον 20 πλήκτρα

Διαστάσεις επιφάνειας πλήκτρων 2,5cm x 2,5cm (± 10%)

- Διαθέτει τουλάχιστον 3 επίπεδα

- Η ηχογράφηση των μηνυμάτων να γίνεται με απλό τρόπο

- Τροφοδοσία από μπαταρία

## 21. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Ταυτόχρονη υποστήριξη σύνθεσης φωνής, απεικόνισης σε οθόνη Braille και μεγέθυνσης των στοιχείων της οθόνης του υπολογιστή.

- Υποστήριξη Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο όσον αφορά τη σύνθεση φωνής όσο και την οδήγηση της οθόνης Braille.

- Αξιοποίηση της κάρτας ήχου του Η/Υ για τη σύνθεση φωνής, έτσι ώστε να μην απαιτείται επιπλέον συσκευή σύνθεσης φωνής για Ελληνικά και Αγγλικά.

- Μεγέθυνση των δεδομένων της οθόνης του υπολογιστή από 1,2 έως τουλάχιστον 60 φορές, με υποστήριξη εξομάλυνσης των χαρακτήρων για καλύτερη απεικόνιση σε υψηλούς βαθμούς μεγέθυνσης.

- Υποστήριξη της χρήσης πολλαπλών οθονών και να παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικών προβολών μεγέθυνσης για μεγαλύτερη χρηστικότητα και ευελιξία.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ήδη στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια (το ίδιο ή προηγούμενη έκδοση του).

- Θα πρέπει να υποστηρίζεται χρήση των προγραμμάτων περιήγησης στο Internet, (internet explorer και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου outlook  express τουλάχιστον).

- Όλα τα μηνύματα και τα κείμενα που εμφανίζει το λογισμικό καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης να είναι στα Ελληνικά

## 22. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας.

- Συνεργασία με εφαρμογές των Windows και ειδικότερα με το λογισμικό ανάγνωσης & μεγέθυνσης οθόνης που θα προσφερθεί.

- Επαρκές λεξικό με δυνατότητα προσθήκης νέων λέξεων.

- Δυνατότητα αναγγελίας από δύο τουλάχιστον φωνές.

- Πλήρης υποστήριξη των πρωτοκόλλων Microsoft Speech API version 4.0 και 5.0

## 23. ΟΘΟΝΗ BRAILLE

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων Braille στην συσκευή να είναι τα 44 κελιά (χαρακτήρες)

- Συνεργασία με το Λογισμικό Ανάγνωσης & Μεγέθυνσης οθόνης που θα προσφερθεί, καθώς και υποστήριξη Ελληνικών και Αγγλικών χαρακτήρων Braille.

- Δυνατότητα και σειριακής και USB σύνδεσης με τον Η/Υ.

- Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα πλήκτρο αφής ειδικών λειτουργιών πάνω από κάθε χαρακτήρα Braille στην συσκευή.

- Βοηθητικά πλήκτρα πλοήγησης στο εμπρός μέρος της συσκευής (τουλάχιστον 2), καθώς και πλήκτρα ειδικών λειτουργιών στη οριζόντια επιφάνεια της οθόνης Braille.

- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα στη οριζόντια επιφάνεια της συσκευής (τουλάχιστον 6).

- Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά.

- Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομη τροφοδοσία  ή/και να τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB.

## 24. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Δυνατότητα αμφίπλευρης εκτύπωσης σε χαρτί  τύπου Α4, βάρους από 120-180 gsm.

- Δυνατότητα φωνητικής αναγγελίας λειτουργιών.

- Υποστήριξη Αγγλικής και Ελληνικής γραφής Braille

- Λογισμικό επεξεργασίας και εκτύπωσης κειμένων Braille το οποίο να παρέχει την δυνατότητα  δημιουργίας, μορφοποίησης και απ’ ευθείας εκτύπωσης μέσα από περιβάλλον Windows και το οποίο να παρέχεται ή να συνιστάται από την εταιρεία κατασκευής του εκτυπωτή.

- Υποστήριξη χαρακτήρων και 6 και 8 κουκκίδων Braille.

- Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά

- Χαρακτήρες ανά γραμμή: 42

- Ταχύτητα εκτύπωσης: 100cps

- Επιθυμητό επίπεδο θορύβου: <77db

- Υποστηριζόμενο πλάτος χαρτιού: 130-297mm και μήκος 120-590mm

- Δυνατότητα παράλληλης,  σειριακής, USB σύνδεσης  με τον Η/Υ,  καθώς και δυνατότητα  απευθείας σύνδεσής του σε τοπικό δίκτυο.

## 25. ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BRAILLE

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις :

- Περιορισμός του θορύβου για το σύστημα καμπίνας - εκτυπωτή, σε επίπεδα περίπου των 60dB.

- Θα πρέπει να είναι επιτραπέζια και να παρέχεται από την εταιρεία κατασκευής του εκτυπωτή

## 26. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Μηχανική γραφομηχανή κινητής κεφαλής με δυνατότητα εκτύπωσης Braille 6 στιγμών.

- Μεταλλική στιβαρή κατασκευή

- Δυνατότητα φορητότητας - Βάρος μέχρι 4,8 Kg

- Να μπορεί να τυπώσει μέχρι 25 γραμμές των 42 κελιών (χαρακτήρων) σε χαρτί μεγέθους 11" Χ 11½".

## 27. ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Πλήρης υποστήριξη Ελληνικού Braille με φωνητική αναγγελία του χαρακτήρα που εισάγει ο χρήστης, καθώς και των πλήκτρων ελέγχου στα Ελληνικά.

- Εσωτερική μνήμη για αποθήκευση αρχείων.

- Δυνατότητα εκτύπωσης και σε απλή σελίδα Α4.

- Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή κειμένου, σύνδεσης εξωτερικού πληκτρολογίου PS/2 και δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη για απεικόνιση του κειμένου σε μορφή βλεπόντων.

- Οδηγός λειτουργίας σε ελληνική γλώσσα και σε γλώσσα Braille.

- Δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από/προς το PC

## 28. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CCTV

Η συσκευή να αποτελείται από ένα μια σταθερή μονάδα που περιλαμβάνει την κάμερα και ένα πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να κινείται ελεύθερα στις δύο διαστάσεις, και πάνω σε αυτό να τοποθετείται το προς μεγέθυνση αντικείμενο (πχ. βιβλίο) και μια οθόνη (VGA) στην οποία απεικονίζεται το αντικείμενο σε μεγέθυνση.

- Θα πρέπει να επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση του Η/Υ και της συσκευής μεγέθυνσης και να είναι δυνατή η απεικόνισή τους στην ίδια οθόνη, με τέτοιο τρόπο ώστε στο ένα μέρος της να απεικονίζονται οι πληροφορίες του ίδιου του Η/Υ, ενώ στο άλλο μέρος οι πληροφορίες του συστήματος μεγέθυνσης.

- Να υποστηρίζονται, φυσικό χρώμα, τεχνητά χρώματα για την δημιουργία αντιθέσεων, καθώς και αντιστροφή χρωμάτων (θετικό/αρνητικό).

- Η ελάχιστη διαγώνιος της οθόνης (VGA) που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ένα τέτοιο σύστημα είναι 17" ίντσες. Η μεγέθυνση που επιτυγχάνεται σε αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 φορές.

- Θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλα, ευανάγνωστα πλήκτρα λειτουργίας τοποθετημένα πάνω στο κινητό πλαίσιο της βάσης για την μέγιστη δυνατή εργονομία του χρήστη.

- Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης εστίασης με το πάτημα ενός πλήκτρου.

## 29. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Φορητή συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών σε ειδικό θερμοευαίσθητο μικροκαψουλικό χαρτί.

- Υποστηρίζει μικροκαψουλικό χαρτί διαστάσεων Α4 και Α3.

- Ταχύτητα επεξεργασίας ενός φύλλου 216mm X 280mm περίπου 10 δευτερόλεπτα.

- Αυτόματο κλείσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

## 30. Λογισμικό αναγνώρισης φωνής / αυτόματης φωνητικής πληκτρολόγησης

- Δυνατότητα μετατροπής Ελληνικού, Αγγλικού ή και μικτού προφορικού λόγου, σε γραπτό στον Η/Υ.

- Υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην αναγνώριση και μετατροπή της φωνής, σε γραπτό λόγο.

- Ενσωματωμένο λεξικό που επιτρέπει την υπαγόρευση πολλών ειδών κειμένων.

- Δυνατότητα υπαγόρευσης στα Ελληνικά, στα Αγγλικά ή και μικτών κειμένων (καθώς μιλάει ο χρήστης το αναγνωρισθέν κείμενο εμφανίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη του Η/Υ).

- Συνεργασία με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word.

- Υποστήριξη φωνητικών εντολών.

- Δυνατότητα χειρισμού των λειτουργιών του προγράμματος με πλήκτρα, καθώς και ύπαρξη ηχητικής επιβεβαίωσης των λειτουργιών ηχογράφησης και αναγνώρισης, για άτομα με κινητικά προβλήματα και ειδικές ανάγκες.

## 31. Λογισμικό μετατροπής / προετοιμασίας κειμένου για εκτύπωση σε Braille

- Να υποστηρίζει τους εκτυπωτές Braille που διαθέτει ο φορέας και να είναι συμβατό με το μοντέλο του εκτυπωτή που προσφέρεται.

- Υποστήριξη Ελληνικού και Αγγλικού Braille.

- Να είναι συμβατό με τις τελευταίες εκδόσεις των Windows (XP, Vista, 7).

- Υποστήριξη εισαγωγής κειμένου διαφόρων τύπων όπως Microsoft Word, WordPerfect, HTML, ICADD, DAISY/NISO/NIMAS, ASCII κλπ.

- Δυνατότητα απευθείας εισαγωγής μαθηματικών στο Word με εγκατεστημένο MathType 5 ή 6 και μετατροπή τους σε Braille.

- Δυνατότητα εισαγωγής Braille με τη χρήση έξι πλήκτρων του πληκτρολογίου του Η/Υ.

## ΠΙΝΑΚΕΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  -  ΦΥΛΛΑ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ΟΜΑΔΑΣ – 1: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» |
| --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1 | ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (Α/Α 1) |
| 1.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (Α/Α 2) |
| 2.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ (Α/Α 3) |
| 3.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ) (Α/Α 4) |  |
| 4.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) - ΠΡΟΣΘΙΟΣ (Α/Α 5) |
| 5.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Α/Α 6) |
| 6.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Α/Α 7) |
| 7.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΡΑΜΠΑ TRAVELLER (Α/Α 8) |
| 8.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …… |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

…….………………………………………………..….……

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ΟΜΑΔΑΣ – 2: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ» |
| --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 9 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (Α/Α 9) |
| 9.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ (Α/Α 10) |
| 10.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …….. |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (Α/Α 11) |
| 11.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ….. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ (Α/Α 12) |  |
| 12.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 13 | ΠΟΝΤΙΚΙ ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ (Α/Α 13) |
| 13.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ (Α/Α 14) |
| 14.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 14.2 |  |  |  |  |
| 14.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ (Α/Α 15) |
| 15.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (Α/Α 16) |
| 16.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 16.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 16.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (Α/Α 17) |
| 17.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …….. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (Α/Α 18) |
| 18.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …….. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (Α/Α 19) |
| 19.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ….. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΦΟΡΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) (Α/Α 12) |
| 20.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| 21 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (Α/Α 21) |
| 21.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 21.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| 22 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ (Α/Α 22) |
| 22.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 22.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 22.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …… |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | ΟΘΟΝΗ BRAILLE (Α/Α 23) |
| 23.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 23.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 23.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE (Α/Α 24) |
| 24.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 24.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 24.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …….. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BRAILLE (Α/Α 25) |
| 25.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 25.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 25.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 26 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE (Α/Α 26) |
| 26.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 26.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 26.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE (Α/Α 27) |
| 27.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 27.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 27.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CCTV (Α/Α 28) |
| 28.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 28.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 28.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ (Α/Α 29) |
| 29.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 29.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 29.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| 30 | Λογισμικό αναγνώρισης φωνής/ αυτόματης φωνητικής πληκτρολόγησης (Α/Α 30) |
| 30.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 30.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 30.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 31 | Λογισμικό μετατροπής / προετοιμασίας κειμένου για εκτύπωση σε Braille (Α/Α 31) |
| 31.1.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 31.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 31.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

…….………………………………………………..….……

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»

- ΠΙΝΑΚΑΣ Π5  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3

«ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»
(ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΠΔ 118/07)

ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ – 1: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π3  ισχύει   μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ  για όλα τα είδη.

Αν ο υποψήφιος είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

| ΕΡΓΟ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» |
| --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: | ΟΜΑΔΑ -1: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |  |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (του κατασκευαστή) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΣΧΕΔΙΟ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ |  |  |  |  | 8 |
| 2 | ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ |  |  |  |  | 6 |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ |  |  |  |  | 7 |
| 4 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙ-ΝΟΜΕΝΟΣ) - |  |  |  |  | 2 |
| 5 | ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) - ΠΡΟΣΘΙΟΣ |  |  |  |  | 2 |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ |  |  |  |  | 3 |
| 7 | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ |  |  |  |  | 1 |
| 8 | ΡΑΜΠΑ TRAVELLER |  |  |  |  | 2 |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……                                                                                                     ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

………………………….………………………..….……

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3

«ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»
(ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΠΔ 118/07)

ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ - 2: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ»

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π3  ισχύει   μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ  για όλα τα είδη.

Αν ο υποψήφιος είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

| ΕΡΓΟ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» |
| --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: | ΟΜΑΔΑ – 2: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ» |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |  |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (του κατασκευαστή) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΣΧΕΔΙΟ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 9 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ |  |  |  |  | 1 |
| 10 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ |  |  |  |  | 12 |
| 11 | ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  | 7 |
| 12 | ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ |  |  |  |  | 8 |
| 13 | ΠΟΝΤΙΚΙ ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ |  |  |  |  | 7 |
| 14 | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ |  |  |  |  | 7 |
| 15 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ |  |  |  |  | 6 |
| 16 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ |  |  |  |  | 2 |
| 17 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ |  |  |  |  | 2 |
| 18 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ |  |  |  |  | 2 |
| 19 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ |  |  |  |  | 2 |
| 20 | ΦΟΡΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) |  |  |  |  | 1 |
| 21 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  |  | 6 |
| 22 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ |  |  |  |  | 10 |
| 23 | ΟΘΟΝΗ BRAILLE |  |  |  |  | 1 |
| 24 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE |  |  |  |  | 1 |
| 25 | ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BRAILLE |  |  |  |  | 1 |
| 26 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE |  |  |  |  | 2 |
| 27 | ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE |  |  |  |  | 1 |
| 28 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CCTV |  |  |  |  | 1 |
| 29 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |  |  |  |  | 1 |
| 30 | Λογισμικό αναγνώρισης φωνής/ αυτόματης φωνητικής πληκτρολόγησης |  |  |  |  | 3 |
| 31 | Λογισμικό μετατροπής / προετοιμασίας κειμένου για εκτύπωση σε Braille |  |  |  |  | 1 |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……                                                                                                                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

………………………….………………………..….……

ΠΙΝΑΚΑΣ Π5

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – 1: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ  Π5 ισχύει μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΣΤΗΛΕΣ  για όλα τα είδη και αν υπάρχει πλήρη ταύτιση των στοιχείων  στις στήλες 1 -6 με τα αντίστοιχα του ΠΙΝΑΚΑ Π3  «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

| ΕΡΓΟ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» |
| --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: | ΟΜΑΔΑ -1: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |  |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (του κατασκευαστή) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ του ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
|  |  |  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 16% [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% [€] |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 4 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙ-ΝΟΜΕΝΟΣ) - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) - ΠΡΟΣΘΙΟΣ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | ΡΑΜΠΑ TRAVELLER |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως): |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 16% (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 16% (ολογράφως): |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% (ολογράφως): |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……                                                                                                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

………………………………………..….……

ΠΙΝΑΚΑΣ Π5

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – 2: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ»

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ  Π5 ισχύει μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΣΤΗΛΕΣ  για όλα τα είδη και αν υπάρχει πλήρη ταύτιση των στοιχείων  στις στήλες 1 -6 με τα αντίστοιχα του ΠΙΝΑΚΑ Π3  «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

| ΕΡΓΟ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» |
| --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: | ΟΜΑΔΑ -2: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ» |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |  |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (του κατασκευαστή) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ του ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
|  |  |  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 16% [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% [€] |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 9 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 11 | ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 12 | ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 13 | ΠΟΝΤΙΚΙ ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 14 | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 15 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 16 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 | ΦΟΡΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 22 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 23 | ΟΘΟΝΗ BRAILLE |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BRAILLE |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 | ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CCTV |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Λογισμικό αναγνώρισης φωνής/ αυτόματης φωνητικής πληκτρολόγησης |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Λογισμικό μετατροπής / προετοιμασίας κειμένου για εκτύπωση σε Braille |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως): |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 16% (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 16% (ολογράφως): |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% (ολογράφως): |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……                                                                                                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

………………………………………..….……